Информация по аварийности электросетевых объектов ООО «Майкопская ТЭЦ» за I полугодие 2013г

| Территориальная Зона деятельности ООО «Майкопская ТЭЦ» |  | Энергообъект | № акта | Дата и время возникновения | Дата и время ликвидац. аварии | Причина возникновения и развития нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип ЭУ | Класс напряж | Диспетчерское наименование |  | дата | ч | м | дата | ч | м |  |
|  |  |  |  |  |  | Январь |  |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | ТП-44 - п/с «Черемушки» |  | 02.01.13 | 13 | 30 | 02.01.13 | 15 | 40 | Механическое повреждение |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | ТП-200 - ТП-165 |  | 24.01.13 | 11 | 15 | 24.01.13 | 12 | 45 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |
|  |  |  |  |  |  | Февраль |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | ТП-127-п'с «Черемушки» |  | 29.02.13 | 04 | 05 | 29.02.13 | 05 | 30 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |
|  |  |  |  |  |  | Март |  |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | ТП-51-п/с «Северная» |  | 01.03.13 | 13 | 10 | 01.03.13 | 15 | 20 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-1 ввод-1 -пс«Северная» |  | 18.03.13 | 21 | 10 | 18.03.13 | 23 | 30 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |
|  |  |  |  |  |  | Апрель |  |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | ТП-83 - ТП-287 |  | 06.04.13 | 20 | 00 | 06.04.13 | 22 | 45 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-2 ввод-1 -п с«Черемушки» |  | 17.04.13 | 20 | 35 | 17.04.13 | 23 | 05 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |
|  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | ТП-209-РП-11 Ф «111» |  | 18.05.13 | 11 | 40 | 18.05.13 | 12 | 50 | Механическое повреждение |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | ТП-82-ТП-68 |  | 30.05.13 | 17 | 00. | 30.05.13 | 18 | 30 | Механическое повреждение |
|  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-б ввод-1 - п'с«Северная» |  | 22.06.13 | 16 | 50 | 22.06.13 | 18 | 50 | Механическое повреждение |

Информация по аварийности электросетевых объектов ООО «Майкопская ТЭЦ» IIполугодие 2013г

| Территориальная Зона деятельности ООО «Майкопская ТЭЦ» |  | Энергообъект | № акта | Дата и время возникновения | Дата и время ликвидац. аварии |  | Причина возникновения и развития нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип ЭУ | Класс напряж | Диспетчерское наименование |  | дата | ч | м | дата | ч | м |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-6 ввод-2 п/с «Северная» |  | 03.07.13 | 20 | 20 | 03.07.13 | 22 | 10 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | ТП-223-ТП-184 |  | 07.07.13 | 04 | 05 | 07.07.13 | 06 | 20 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |
|  |  |  |  |  |  | Август |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-6 ввод-1 –п/с«Северная» |  | 01.08.13 | 09 | 10 | 01.08.13 | 10 | 30 | Механическое повреждение |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-7 ввод-7 -п/с«Черемушки» |  | 15.08.13 | 13 | 50 | 15.08.13 | 15 | 20 | Механическое повреждение |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | ТП-55-ТП-116 |  | 12.09.13 | 11 | 45 | 12.09.13 | 13 | 25 | Механическое повреждение |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-6 ввод-1 - п/с «Северная» |  | 04.10.13 | 99 | 30 | 04.10.13 | 23 | 45 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-1 ф 2КЛ-6» - п/с«МайГЭС» |  | 24.10.13 | 12 | 10 | 24.10.13 | 13 | 40 | Механическое повреждение |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-б ввод-1 - п/с«Северная» |  | 05.11.13 | 08 | 15 | 05.11.13 | 09 | 50 | Механическое повреждение |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-8 - ТП-206 |  | 14.11.13 | 17 | 30. | 14.11.13 | 18 | 45 | Механическое повреждение |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь |  |  |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | ТП-455-ТП-315 |  | 26.12.13 | 20 | 20 | 26.12.13 | 22 | 50 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |
| Зона ответственности ООО «Майкопская ТЭЦ» | КЛ | 6кВ | РП-14 ввод-1 – п/с«Северная» |  | 28.12.13 | 20 | 30 | 28.12.13 | 23 | 00 | Длительный срок эксплуатации (более 30 лет) |