## 1 кв. 2020
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по объектам 6 (10) кВ ООО "Майкопская ТЭЦ"
на 31.03.2020 года
№ | Название ТП | Кол-во трансфор-маторов, шт | Мощность трансфор-маторов, МВА | Допусти-мая макси-мальная загрузка, МВА | Факти-ческая загрузка, МВА* | Резерв мощности, доступный для подключе-ния | Приме-чание
1 | ТП-1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.029 | 0
2 | ТП-3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
3 | ТП-4 | 1 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0
4 | ТП-6 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1175 | 0
5 | ТП-7 | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.132 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0525 | 0
6 | ТП-8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.236 | 0
7 | ТП-9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0
8 | ТП-10 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.132 | 0
9 | ТП-11 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0
10 | ТП-12 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2079 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.055 | 0
11 | ТП-14 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.204 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0
12 | ТП-15 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0936 | 0
|  |  | 0.18 | 0.18 | 0.1368 | 0
13 | ТП-22 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0
14 | ТП-23 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.105 | 0
15 | ТП-24 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.256 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.228 | 0
16 | ТП-27 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1225 | 0
17 | ТП-28 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0
18 | ТП-29 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.096 | 0
19 | ТП-30 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.204 | 0
20 | ТП-31 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
21 | ТП-32 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.128 | 0
22 | ТП-33 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0
23 | ТП-36 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.17955 | 0
24 | ТП-37 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.224 | 0
25 | ТП-38 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0828 | 0
26 | ТП-39 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.3339 | 0
27 | ТП-40 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.264 | 0
28 | ТП-41 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0
29 | ТП-42 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.176 | 0
30 | ТП-43 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0
31 | ТП-44 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.3087 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.4725 | 0
32 | ТП-47 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0
33 | ТП-48 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.096 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1575 | 0
34 | ТП-50 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.108 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.26 | 0
35 | ТП-52 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.144 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.1728 | 0
36 | ТП-54 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.0352 | 0
37 | ТП-55 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0
38 | ТП-56 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.016 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.052 | 0
39 | ТП-58 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
40 | ТП-59 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.128 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.224 | 0
41 | ТП-61 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0
42 | ТП-62 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1475 | 0
43 | ТП-63 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0
44 | ТП-65 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.036 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.116 | 0
45 | ТП-66 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.2225 | 0
46 | ТП-67 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.042 | 0
47 | ТП-68 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.085 | 0
48 | ТП-69 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0
49 | ТП-70 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0
50 | ТП-72 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 0
51 | ТП-73 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.1116 | 0
52 | ТП-74 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.236 | 0
53 | ТП-75 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.0864 | 0
54 | ТП-76 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.156 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.044 | 0
55 | ТП-77 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.0576 | 0
56 | ТП-78 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
57 | ТП-79 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.088 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.124 | 0
58 | ТП-81 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.1098 | 0
59 | ТП-82 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1332 | 0
60 | ТП-83 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0684 | 0
61 | ТП-84 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0972 | 0
62 | ТП-86 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1296 | 0
63 | ТП-87 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.1408 | 0
64 | ТП-88 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0
|  |  | 0.2 | 0.2 | 0.076 | 0
65 | ТП-89 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.256 | 0
66 | ТП-90 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.1152 | 0
67 | ТП-91 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
68 | ТП-92 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
69 | ТП-93 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0
70 | ТП-94 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0512 | 0
71 | ТП-99 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.175 | 0
72 | ТП-101 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.296 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.044 | 0
73 | ТП-103 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0
74 | ТП-107 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
75 | ТП-108 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0
76 | ТП-111 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0
77 | ТП-112 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0
78 | ТП-113 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.1952 | 0
|  |  | 0.315 | 0.315 | 0.06615 | 0
79 | ТП-115 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.1728 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0
80 | ТП-116 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.126 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.032 | 0
81 | ТП-117 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.1188 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
82 | ТП-120 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.1024 | 0
83 | ТП-121 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.248 | 0
84 | ТП-122 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.252 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.0144 | 0
85 | ТП-124 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.1175 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
86 | ТП-125 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.0256 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.044 | 0
87 | ТП-127 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.344 | 0
88 | ТП-128 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0
89 | ТП-129 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.232 | 0
90 | ТП-130 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0
91 | ТП-131 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0352 | 0
92 | ТП-132 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.0752 | 0
93 | ТП-133 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
94 | ТП-134 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.085 | 0
95 | ТП-135 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.145 | 0
96 | ТП-136 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
97 | ТП-137 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.076 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.044 | 0
98 | ТП-139 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.1088 | 0
99 | ТП-140 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.315 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
100 | ТП-141 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.126 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.052 | 0
101 | ТП-143 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.126 | 0
102 | ТП-146 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0625 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.15435 | 0
103 | ТП-148 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.116 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.076 | 0
104 | ТП-149 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.1088 | 0
105 | ТП-150 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.264 | 0
106 | ТП-152 | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.0504 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0
107 | ТП-154 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0
108 | ТП-156 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.1344 | 0
109 | ТП-158 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.272 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.0625 | 0
110 | ТП-163 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.02771 | 0
111 | ТП-165 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0
112 | ТП-166 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0
113 | ТП-168 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
114 | ТП-171 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0864 | 0
115 | ТП-172 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0592 | 0
116 | ТП-174 | 2 | 0.315 | 0.315 | 0.09135 | 0
|  |  | 0.315 | 0.315 | 0.09765 | 0
117 | ТП-175 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.148 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.248 | 0
118 | ТП-176 | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.3024 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.128 | 0
119 | ТП-177 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.06 | 0
|  |  | 0.315 | 0.315 | 0.24255 | 0
120 | ТП-178 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.344 | 0
121 | ТП-179 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 0
122 | ТП-181 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.232 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.104 | 0
123 | ТП-182 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.315 | 0
124 | ТП-183 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
125 | ТП-184 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.044 | 0
126 | ТП-186 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0672 | 0
127 | ТП-187 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.0525 | 0
128 | ТП-188 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
129 | ТП-189 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.136 | 0
130 | ТП-190 | 2 | 0.315 | 0.315 | 0.07875 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.272 | 0
131 | ТП-191 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.032 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.1071 | 0
132 | ТП-192 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
133 | ТП-194 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.268 | 0
134 | ТП-195 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.204 | 0
135 | ТП-200 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2
136 | ТП-203 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.065 | 0
137 | ТП-204 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1725 | 0
138 | ТП-206 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2835 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.1701 | 0
139 | ТП-207 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.192 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.192 | 0
140 | ТП-209 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.1675 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.105 | 0
141 | ТП-212 | 1 | 0.315 | 0.315 | 0.07245 | 0
142 | ТП-213 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.095 | 0
143 | ТП-216 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1425 | 0
144 | ТП-217 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.176 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.104 | 0
145 | ТП-219 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.09 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.09 | 0
146 | ТП-221 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.208 | 0
147 | ТП-222 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0
148 | ТП-223 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.1225 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1525 | 0
149 | ТП-224 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1984 | 0
150 | ТП-227 | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.1026 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.1568 | 0
151 | ТП-230 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.136 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.06 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.0945 | 0
152 | ТП-232 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.126 | 0
153 | ТП-233 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.084 | 0
154 | ТП-234 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.284 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.116 | 0
155 | ТП-235 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.208 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
156 | ТП-236 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.116 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.26 | 0
157 | ТП-239 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
158 | ТП-240 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 0
|  |  | 0.315 | 0.315 | 0.1323 | 0
159 | ТП-241 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2016 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.0378 | 0
160 | ТП-244 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 0
161 | ТП-246 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0
162 | ТП-249 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.168 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.112 | 0
163 | ТП-250 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0
164 | ТП-251 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.136 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.212 | 0
165 | ТП-252 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.108 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.212 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0325 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4
166 | ТП-253 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0
167 | ТП-255 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.068 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2016 | 0
168 | ТП-257 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0
169 | ТП-258 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.004 | 0
170 | ТП-259 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.052 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.144 | 0
171 | ТП-260 | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.0846 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.0775 | 0
172 | ТП-261 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0702 | 0
173 | ТП-262 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0096 | 0
174 | ТП-265 | 2 | 0.63 | 0.63 | 227.43 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.2457 | 0
175 | ТП-266 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0
176 | ТП-269 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.216 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0
177 | ТП-271 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.0112 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.06 | 0
178 | ТП-273 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0
179 | ТП-275 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
180 | ТП-276 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.056 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.104 | 0
181 | ТП-277 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
182 | ТП-279 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.315 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.315 | 0
183 | ТП-280 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2709 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.1008 | 0
184 | ТП-281 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
185 | ТП-282 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.072 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.036 | 0
186 | ТП-284 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2835 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.112 | 0
187 | ТП-285 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0725 | 0
188 | ТП-286 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0275 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
189 | ТП-287 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.088 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1425 | 0
190 | ТП-288 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.048 | 0
191 | ТП-290 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.1088 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.0352 | 0
192 | ТП-292 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0725 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.105 | 0
193 | ТП-294 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.189 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.2583 | 0
194 | ТП-295 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.212 | 0
195 | ТП-296 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.0882 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.0945 | 0
196 | ТП-297 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.092 | 0
197 | ТП-298 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.104 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.336 | 0
198 | ТП-299 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.021 | 0
199 | ТП-300 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.189 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.0441 | 0
200 | ТП-301 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1675 | 0
201 | ТП-302 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
202 | ТП-305 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.28 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.28 | 0
203 | ТП-306 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2394 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.2709 | 0
204 | ТП-308 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.0832 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.0896 | 0
205 | ТП-309 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.25 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 0
206 | ТП-310 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.132 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.064 | 0
207 | ТП-311 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
208 | ТП-313 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.075 | 0
209 | ТП-314 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0
210 | ТП-316 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.075 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0175 | 0
211 | ТП-317 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.027 | 0
212 | ТП-318 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0
213 | ТП-322 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.22 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.052 | 0
214 | ТП-321 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.075 | 0
215 | ТП-323 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0784 | 0
216 | ТП-324 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
217 | ТП-325 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.155 | 0
218 | ТП-326 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.1675 | 0
219 | ТП-329 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.0378 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.1134 | 0
220 | ТП-330 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.1224 | 0
221 | ТП-331 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.025 | 0
222 | ТП-332 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0475 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0
223 | ТП-333 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0
224 | ТП-334 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.0896 | 0
225 | ТП-335 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0375 | 0
226 | ТП-337 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0
227 | ТП-338 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0475 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0528 | 0
228 | ТП-339 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.128 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.115 | 0
229 | ТП-340 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.0528 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.016 | 0
230 | ТП-342 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.016 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.116 | 0
231 | ТП-343 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.1375 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0
232 | ТП-344 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0875 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
233 | ТП-345 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1525 | 0
234 | ТП-346 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.041 | 0
235 | ТП-349 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.192 | 0
236 | ТП-350 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.176 | 0
237 | ТП-351 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1475 | 0
238 | ТП-352 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1152 | 0
239 | ТП-353 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0875 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0
240 | ТП-354 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
241 | ТП-355 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0756 | 0
242 | ТП-357 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0624 | 0
243 | ТП-358 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0
244 | ТП-359 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.22 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.168 | 0
245 | ТП-360 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0
246 | ТП-361 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.0256 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.1425 | 0
247 | ТП-368 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.063 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.2016 | 0
248 | ТП-369 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.055 | 0
249 | ТП-370 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.315 | 0
|  |  | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0
250 | ТП-375 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
251 | ТП-376 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.034 | 0
252 | ТП-380 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.005 | 0
253 | ТП-381 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.042 | 0
254 | ТП-388 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.048 | 0
255 | ТП-398 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0625 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0
256 | ТП-Сд-1-401 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0
257 | ТП-414 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0
258 | ТП-421 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1125 | 0
259 | ТП-422 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1125 | 0
260 | ТП-450 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.096 | 0
261 | ТП-Х-3-454 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.125 | 0
262 | ТП-504 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.189 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.189 | 0
263 | ТП-506 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0
264 | ТП-514 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.252 | 0
265 | ТП-524 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0
|  |  | 1.25 | 1.25 | 0 | 0
266 | ТП-560 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
267 | ТП-691 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0
268 | ТП-692 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0
269 | ТП-718 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.0512 | 0
270 | ТП-728 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.048 | 0
271 | ТП-729 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.048 | 0
272 | ТП-730 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0
273 | ТП-832 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.048 | 0
274 | ТП-7-91 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0
275 | ТП-21 | 3 | 0.63 | 0.63 | 0.3 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 0
276 | ТП-ЧМ-1-840 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.4 | 0
277 | ТП-457 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.3 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.3 | 0
278 | ТП-459 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0
279 | КТП-481 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
* без учета пропускной способности магистральных питающих линий

## 2 кв. 2020
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по объектам 6 (10) кВ ООО "Майкопская ТЭЦ"
на 30.06.2020 года
№ | Название ТП | Кол-во трансфор-маторов, шт | Мощность трансфор-маторов, МВА | Допусти-мая макси-мальная загрузка, МВА | Факти-ческая загрузка, МВА* | Резерв мощности, доступный для подключе-ния | Приме-чание
1 | ТП-1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.029 | 0
2 | ТП-3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
3 | ТП-4 | 1 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0
4 | ТП-6 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1175 | 0
5 | ТП-7 | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.132 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0525 | 0
6 | ТП-8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.236 | 0
7 | ТП-9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0
8 | ТП-10 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.132 | 0
9 | ТП-11 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0
10 | ТП-12 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2079 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.055 | 0
11 | ТП-14 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.204 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0
12 | ТП-15 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0936 | 0
|  |  | 0.18 | 0.18 | 0.1368 | 0
13 | ТП-22 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0
14 | ТП-23 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.105 | 0
15 | ТП-24 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.256 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.228 | 0
16 | ТП-27 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1225 | 0
17 | ТП-28 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0
18 | ТП-29 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.096 | 0
19 | ТП-30 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.204 | 0
20 | ТП-31 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
21 | ТП-32 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.128 | 0
22 | ТП-33 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0
23 | ТП-36 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.17955 | 0
24 | ТП-37 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.224 | 0
25 | ТП-38 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0828 | 0
26 | ТП-39 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.3339 | 0
27 | ТП-40 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.264 | 0
28 | ТП-41 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0
29 | ТП-42 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.176 | 0
30 | ТП-43 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0
31 | ТП-44 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.3087 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.4725 | 0
32 | ТП-47 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0
33 | ТП-48 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.096 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1575 | 0
34 | ТП-50 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.108 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.26 | 0
35 | ТП-52 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.144 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.1728 | 0
36 | ТП-54 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.0352 | 0
37 | ТП-55 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0
38 | ТП-56 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.016 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.052 | 0
39 | ТП-58 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
40 | ТП-59 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.128 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.224 | 0
41 | ТП-61 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0
42 | ТП-62 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1475 | 0
43 | ТП-63 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0
44 | ТП-65 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.036 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.116 | 0
45 | ТП-66 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.2225 | 0
46 | ТП-67 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.042 | 0
47 | ТП-68 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.085 | 0
48 | ТП-69 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0
49 | ТП-70 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0
50 | ТП-72 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 0
51 | ТП-73 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.1116 | 0
52 | ТП-74 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.236 | 0
53 | ТП-75 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.0864 | 0
54 | ТП-76 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.156 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.044 | 0
55 | ТП-77 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.0576 | 0
56 | ТП-78 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
57 | ТП-79 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.088 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.124 | 0
58 | ТП-81 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.1098 | 0
59 | ТП-82 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1332 | 0
60 | ТП-83 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0684 | 0
61 | ТП-84 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0972 | 0
62 | ТП-86 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1296 | 0
63 | ТП-87 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.1408 | 0
64 | ТП-88 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0
|  |  | 0.2 | 0.2 | 0.076 | 0
65 | ТП-89 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.256 | 0
66 | ТП-90 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.1152 | 0
67 | ТП-91 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
68 | ТП-92 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
69 | ТП-93 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0
70 | ТП-94 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0512 | 0
71 | ТП-99 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.175 | 0
72 | ТП-101 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.296 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.044 | 0
73 | ТП-103 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0
74 | ТП-107 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
75 | ТП-108 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0
76 | ТП-111 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0
77 | ТП-112 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0
78 | ТП-113 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.1952 | 0
|  |  | 0.315 | 0.315 | 0.06615 | 0
79 | ТП-115 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.1728 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0
80 | ТП-116 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.126 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.032 | 0
81 | ТП-117 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.1188 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
82 | ТП-120 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.1024 | 0
83 | ТП-121 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.248 | 0
84 | ТП-122 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.252 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.0144 | 0
85 | ТП-124 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.1175 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
86 | ТП-125 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.0256 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.044 | 0
87 | ТП-127 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.344 | 0
88 | ТП-128 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0
89 | ТП-129 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.232 | 0
90 | ТП-130 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0
91 | ТП-131 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0352 | 0
92 | ТП-132 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.0752 | 0
93 | ТП-133 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
94 | ТП-134 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.085 | 0
95 | ТП-135 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.145 | 0
96 | ТП-136 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
97 | ТП-137 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.076 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.044 | 0
98 | ТП-139 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.1088 | 0
99 | ТП-140 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.315 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
100 | ТП-141 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.126 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.052 | 0
101 | ТП-143 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.126 | 0
102 | ТП-146 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0625 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.15435 | 0
103 | ТП-148 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.116 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.076 | 0
104 | ТП-149 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.1088 | 0
105 | ТП-150 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.264 | 0
106 | ТП-152 | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.0504 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0
107 | ТП-154 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0
108 | ТП-156 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.1344 | 0
109 | ТП-158 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.272 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.0625 | 0
110 | ТП-163 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.02771 | 0
111 | ТП-165 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0
112 | ТП-166 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0
113 | ТП-168 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
114 | ТП-171 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0864 | 0
115 | ТП-172 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0592 | 0
116 | ТП-174 | 2 | 0.315 | 0.315 | 0.09135 | 0
|  |  | 0.315 | 0.315 | 0.09765 | 0
117 | ТП-175 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.148 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.248 | 0
118 | ТП-176 | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.3024 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.128 | 0
119 | ТП-177 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.06 | 0
|  |  | 0.315 | 0.315 | 0.24255 | 0
120 | ТП-178 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.344 | 0
121 | ТП-179 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 0
122 | ТП-181 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.232 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.104 | 0
123 | ТП-182 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.315 | 0
124 | ТП-183 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
125 | ТП-184 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.044 | 0
126 | ТП-186 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0672 | 0
127 | ТП-187 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.0525 | 0
128 | ТП-188 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
129 | ТП-189 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.136 | 0
130 | ТП-190 | 2 | 0.315 | 0.315 | 0.07875 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.272 | 0
131 | ТП-191 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.032 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.1071 | 0
132 | ТП-192 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
133 | ТП-194 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.268 | 0
134 | ТП-195 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.204 | 0
135 | ТП-200 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2
136 | ТП-203 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.065 | 0
137 | ТП-204 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1725 | 0
138 | ТП-206 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2835 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.1701 | 0
139 | ТП-207 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.192 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.192 | 0
140 | ТП-209 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.1675 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.105 | 0
141 | ТП-212 | 1 | 0.315 | 0.315 | 0.07245 | 0
142 | ТП-213 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.095 | 0
143 | ТП-216 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1425 | 0
144 | ТП-217 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.176 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.104 | 0
145 | ТП-219 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.09 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.09 | 0
146 | ТП-221 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.208 | 0
147 | ТП-222 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0
148 | ТП-223 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.1225 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1525 | 0
149 | ТП-224 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1984 | 0
150 | ТП-227 | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.1026 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.1568 | 0
151 | ТП-230 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.136 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.06 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.0945 | 0
152 | ТП-232 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.126 | 0
153 | ТП-233 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.084 | 0
154 | ТП-234 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.284 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.116 | 0
155 | ТП-235 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.208 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
156 | ТП-236 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.116 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.26 | 0
157 | ТП-239 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
158 | ТП-240 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 0
|  |  | 0.315 | 0.315 | 0.1323 | 0
159 | ТП-241 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2016 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.0378 | 0
160 | ТП-244 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 0
161 | ТП-246 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0
162 | ТП-249 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.168 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.112 | 0
163 | ТП-250 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0
164 | ТП-251 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.136 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.212 | 0
165 | ТП-252 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.108 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.212 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0325 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4
166 | ТП-253 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0
167 | ТП-255 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.068 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2016 | 0
168 | ТП-257 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0
169 | ТП-258 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.004 | 0
170 | ТП-259 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.052 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.144 | 0
171 | ТП-260 | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.0846 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.0775 | 0
172 | ТП-261 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0702 | 0
173 | ТП-262 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0096 | 0
174 | ТП-265 | 2 | 0.63 | 0.63 | 227.43 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.2457 | 0
175 | ТП-266 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0
176 | ТП-269 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.216 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0
177 | ТП-271 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.0112 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.06 | 0
178 | ТП-273 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0
179 | ТП-275 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
180 | ТП-276 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.056 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.104 | 0
181 | ТП-277 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
182 | ТП-279 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.315 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.315 | 0
183 | ТП-280 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2709 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.1008 | 0
184 | ТП-281 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
185 | ТП-282 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.072 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.036 | 0
186 | ТП-284 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2835 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.112 | 0
187 | ТП-285 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0725 | 0
188 | ТП-286 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0275 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
189 | ТП-287 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.088 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1425 | 0
190 | ТП-288 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.048 | 0
191 | ТП-290 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.1088 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.0352 | 0
192 | ТП-292 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0725 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.105 | 0
193 | ТП-294 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.189 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.2583 | 0
194 | ТП-295 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.212 | 0
195 | ТП-296 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.0882 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.0945 | 0
196 | ТП-297 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.092 | 0
197 | ТП-298 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.104 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.336 | 0
198 | ТП-299 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.021 | 0
199 | ТП-300 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.189 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.0441 | 0
200 | ТП-301 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1675 | 0
201 | ТП-302 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
202 | ТП-305 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.28 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.28 | 0
203 | ТП-306 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.2394 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.2709 | 0
204 | ТП-308 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.0832 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.0896 | 0
205 | ТП-309 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.25 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 0
206 | ТП-310 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.132 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.064 | 0
207 | ТП-311 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
208 | ТП-313 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.075 | 0
209 | ТП-314 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0
210 | ТП-316 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.075 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0175 | 0
211 | ТП-317 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.027 | 0
212 | ТП-318 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0
213 | ТП-322 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.22 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.052 | 0
214 | ТП-321 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.075 | 0
215 | ТП-323 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0784 | 0
216 | ТП-324 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0
217 | ТП-325 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.155 | 0
218 | ТП-326 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.1675 | 0
219 | ТП-329 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.0378 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.1134 | 0
220 | ТП-330 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.1224 | 0
221 | ТП-331 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.025 | 0
222 | ТП-332 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0475 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0
223 | ТП-333 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0
224 | ТП-334 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.0896 | 0
225 | ТП-335 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0375 | 0
226 | ТП-337 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0
227 | ТП-338 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0475 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.0528 | 0
228 | ТП-339 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.128 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.115 | 0
229 | ТП-340 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.0528 | 0
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.016 | 0
230 | ТП-342 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.016 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.116 | 0
231 | ТП-343 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.1375 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0
232 | ТП-344 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0875 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
233 | ТП-345 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1525 | 0
234 | ТП-346 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.041 | 0
235 | ТП-349 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.192 | 0
236 | ТП-350 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.176 | 0
237 | ТП-351 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.1475 | 0
238 | ТП-352 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1152 | 0
239 | ТП-353 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0875 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0
240 | ТП-354 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
241 | ТП-355 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0756 | 0
242 | ТП-357 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.0624 | 0
243 | ТП-358 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0
244 | ТП-359 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.22 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.168 | 0
245 | ТП-360 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0
246 | ТП-361 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.0256 | 0
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.1425 | 0
247 | ТП-368 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.063 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.2016 | 0
248 | ТП-369 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.055 | 0
249 | ТП-370 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.315 | 0
|  |  | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0
250 | ТП-375 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
251 | ТП-376 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.034 | 0
252 | ТП-380 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.005 | 0
253 | ТП-381 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.042 | 0
254 | ТП-388 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.048 | 0
255 | ТП-398 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.0625 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0
256 | ТП-Сд-1-401 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0
257 | ТП-414 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0
258 | ТП-421 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1125 | 0
259 | ТП-422 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1125 | 0
260 | ТП-450 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.096 | 0
261 | ТП-Х-3-454 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.125 | 0
262 | ТП-504 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.189 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.189 | 0
263 | ТП-506 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0
264 | ТП-514 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.252 | 0
265 | ТП-524 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0
|  |  | 1.25 | 1.25 | 0 | 0
266 | ТП-560 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
267 | ТП-691 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0
268 | ТП-692 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0
269 | ТП-718 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.0512 | 0
270 | ТП-728 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.048 | 0
271 | ТП-729 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.048 | 0
272 | ТП-730 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0
273 | ТП-832 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.048 | 0
274 | ТП-7-91 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0
275 | ТП-21 | 3 | 0.63 | 0.63 | 0.3 | 0
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0
|  |  | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 0
276 | ТП-ЧМ-1-840 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.4 | 0
277 | ТП-457 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.3 | 0
|  |  | 0.63 | 0.63 | 0.3 | 0
278 | ТП-459 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0
279 | КТП-481 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
* без учета пропускной способности магистральных питающих линий