## Лист1
Приложение № 12
к приказу Министерства энергетики РФ
от «5» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Республика Адыгея | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.96 | 8.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.96 | 8.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.96 | 8.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.96 | 8.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-331 по адресу: г. Майкоп, ул. Свободы дом 411 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 100 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.2 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-331 | 0.086 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.1 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.3 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-317 по адресу: г. Майкоп, ул. Короткая 2-я дом 66 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 100 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.3 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-317 | 0.09 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.1 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.4 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-388 по адресу: г. Майкоп, ул. Коммунальная дом 347 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 160 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.4 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-388 | 0.1344 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.16 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.5 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-12 по адресу: г. Майкоп, ул. Кубанская / ул. Хакурате, кВАртал 100, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.5 | 1951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-12 | 0.21 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.25 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.6 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-91 по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная дом 85 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 100 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.6 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-91 | 0.084 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.1 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.7 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-92 по адресу: г. Майкоп, ул. Госпитальная дом 234 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.7 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-92 | 0.215 | 2023-06-17 | 101 | нд | 0.25 | 0.63 | [6 empty] | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.8 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-131 по адресу: г. Майкоп, ул. Подлесная дом 4 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 160 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.8 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-131 | 0.1344 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.16 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.9 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-422 по адресу: г. Майкоп, ул. Адыгейская дом 198 а, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.9 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-422 | 0.215 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.25 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.10 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-28 по адресу: г. Майкоп, ул. Бутаревского дом 26 а строение 1, с заменой ТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 200 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.10 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-28 | 0.172 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.2 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.11 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-358 по адресу: г. Майкоп, п. Западный, ул. Вишневая дом 34 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 180 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_11 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-358 | 0.1512 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.18 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.14 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-323 по адресу: г. Майкоп, ул. Восточная дом 81 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-160кВА (трансформатор 160 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_14 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-323 | 0.1344 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.16 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.15 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-179 по адресу: г. Майкоп, ул. Прямая дом 107 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-400кВА (трансформатор 400 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_15 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-179 | 0.336 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.16 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-31 по адресу: г. Майкоп, ул. Дальняя дом 31 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_16 | 1951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-31 | 0.21 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.25 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.17 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-129 по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская дом 58 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-400кВА (трансформатор 400 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_17 | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП-129 | 0.336 | 2023-06-17 | 100 | нд | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.1.1.19 | Реконструкция РП7 (замена 12-ти масляных выключателей на вакуумные, релейная защита) по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов дом 24а, строение 3, с заменой масляных выключателей типа ВМГ-10 на вакуумные выключатели типа BB/TEL | O_19 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ6 кВ ТП-23-ТП-11 с заменой провода марки (А) сечением (50)мм2 на провод марки (СИП-3) сечением (3х70)мм2 протяженностью 1 км | O_20 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ6 кВ ТП-23-ТП-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-23 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,06 км | O_23 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ0,4 кВ ТП-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-154 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 7,463 км | O_26 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ0,4 кВ ТП-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-120 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 3,499 км | O_28 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ0,4 кВ ТП-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-47 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 6,58 км | O_30 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ0,4 кВ ТП-47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.13 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-74 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 6,423 км | O_32 | 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ0,4 кВ ТП-74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.19 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-358 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,807 км | O_38 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ0,4 кВ ТП-358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.20 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-29 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 6,344 км | O_39 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ0,4 кВ ТП-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.22 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-323 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 3,988 км | O_41 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ0,4 кВ ТП-323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.31 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-22 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,865 км | O_50 | 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ0,4 кВ ТП-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.32 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-302 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,049 км | O_51 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ0,4 кВ ТП-302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.35 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ ПС Северная-ТП-51 с заменой провода марки (ААБл) сечением (3х150)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 3,28 км (Ввод-1) | O_54 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КЛ6 кВ ПС Северная-ТП-51 (Ввод-1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.36 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ ПС Северная-ТП-51 с заменой провода марки (ААБл) сечением (3х150)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 3,28 км (Ввод-2) | O_55 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КЛ6 кВ ПС Северная-ТП-51 (Ввод-2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.37 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ ТП-128-ТП-205 с заменой провода марки (АСБ) сечением (3х150)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 0,878 км | O_56 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КЛ6 кВ ТП-128-ТП-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.1.38 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ от ПС "Черемушки" до РП-10 с заменой провода марки (ААБл) сечением (3х240)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 5,76 км (Ввод-1) | O_57.1 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КЛ6 кВ ПС "Черемушки" - РП-10 (Ввод-1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 1) Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 2) Развитие и обновление электрической сети. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд