## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
0
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа ООО "Майкопская ТЭЦ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025год
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция воздушной линии ВЛ6 кВ ТП-23-ТП-11 с заменой провода марки (А) сечением (50)мм2 на провод марки (СИП-3) сечением (3х70)мм2 протяженностью 1 км
Идентификатор инвестиционного проекта: O_20
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Адыгея, г. Майкоп
Тип инвестиционного проекта: техическое перевооружение
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | нд | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток | нд | шт. ячеек | В-1, В-2 | нд | нд | нд | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток | нд | шт. ячеек | В-1, В-2 | нд | нд
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 | нд | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток | нд | шт. ячеек | В-1, В-2 | нд | нд | нд | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток | нд | шт. ячеек | В-1, В-2 | нд | нд
| … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 | нд | тип, номинальная мощность, количество обмоток | нд | шт. ячеек | Т-1, Т-2 | нд | нд | нд | тип, номинальная мощность, количество обмоток | нд | шт. ячеек | Т-1, Т-2 | нд | нд
2.2 | Ячейка трансформатора 2 | нд | тип, номинальная мощность, количество обмоток | нд | шт. ячеек | Т-1, Т-2 | нд | нд | нд | тип, номинальная мощность, количество обмоток | нд | шт. ячеек | Т-1, Т-2 | нд | нд
| … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Установки компенсации реактивной мощности (КРМ) 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 | нд | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 | нд | нд | нд | тип, номинальная мощность | нд | единиц | Р-1 | нд | нд
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 | нд | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 | нд | нд | нд | тип, номинальная мощность | нд | единиц | Р-1 | нд | нд
| … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 | нд | тип, количество, номинальная мощность | нд | Мвар | Р-2 | нд | нд | нд | тип, количество, номинальная мощность | нд | Мвар | Р-2 | нд | нд
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 | нд | тип, количество, номинальная мощность | нд | Мвар | Р-2 | нд | нд | нд | тип, количество, номинальная мощность | нд | Мвар | Р-2 | нд | нд
| … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6)п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2тыс. м2 | Б-1 | нд | нд | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6)п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2тыс. м2 | Б-1 | нд | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории ПС всего, в том числе: | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Основные здания (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)) | нд | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС | нд | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС | нд | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Прочее | нд | описание прочих элементов ПС | нд | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | описание прочих элементов ПС | нд | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Постоянная часть | нд | общее описание | 1 | единиц | З-1 |  |  |  | общее описание | 1 | единиц | З-1 | нд | нд
7 | Проектные работы | нд | тип ПС | 1 | единиц | П-1 |  |  |  | тип ПС | 1 | единиц | П-1 | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | нд | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток | нд | шт. ячеек | В-1, В-2 | нд | нд | нд | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток | нд | шт. ячеек | В-1, В-2 | нд | нд
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 | нд | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток | нд | шт. ячеек | В-1, В-2 | нд | нд | нд | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток | нд | шт. ячеек | В-1, В-2 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВСиловой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВСиловой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 | нд | тип, номинальная мощность, количество обмоток | нд | шт. ячеек | Т-1, Т-2 | нд | нд | нд | тип, номинальная мощность, количество обмоток | нд | шт. ячеек | Т-1, Т-2 | нд | нд
2.2 | Ячейка трансформатора 2 | нд | тип, номинальная мощность, количество обмоток | нд | шт. ячеек | Т-1, Т-2 | нд | нд | нд | тип, номинальная мощность, количество обмоток | нд | шт. ячеек | Т-1, Т-2 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Установки КРМ 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 | нд | тип, номинальная мощность | нд | единиц | Р-1 | нд | нд | нд | тип, номинальная мощность | нд | единиц | Р-1 | нд | нд
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 | нд | тип, номинальная мощность | нд | единиц | Р-1 | нд | нд | нд | тип, номинальная мощность | нд | единиц | Р-1 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 | нд | тип, количество, номинальная мощность | нд | Мвар | Р-2 | нд | нд | нд | тип, количество, номинальная мощность | нд | Мвар | Р-2 | нд | нд
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 | нд | тип, количество, номинальная мощность | нд | Мвар | Р-2 | нд | нд | нд | тип, количество, номинальная мощность | нд | Мвар | Р-2 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6)п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2тыс. м2 | Б-1 | нд | нд | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6)п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2тыс. м2 | Б-1 | нд | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории элементов ПС | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … | нд | нд | нд | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | нд | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд
6.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд
… | … | нд | нд | … | единиц | П-2 | нд | нд | нд | нд | … | единиц | П-2 | нд | нд
6. … | Ячейка трансформатора 1 | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд
6. … | Ячейка трансформатора 2 | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд
… | … | нд | нд | … | единиц | П-2 | нд | нд | нд | нд | … | единиц | П-2 | нд | нд
6. … | КРМ 110-750 кВ 1 | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд
6. … | КРМ 110-750 кВ 2 | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд | нд | нд | 1 | единиц | П-2 | нд | нд
… | … | нд | нд | … | единиц | П-2 | нд | нд | нд | нд | … | единиц | П-2 | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3
Таблица 3. Строительство (рконструкция) КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея № 155-п от 01.08.2016г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КТП 1 | 6 | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность | 1 | единиц | Э1-07 | нд | нд | 6 | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность | 1 | единиц | Э1-07 | нд | нд
1.2 | КТП 2 | нд | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность | нд | единиц | Т-3, Т-4, Т-5 | нд | нд | нд | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность | нд | единиц | Т-3, Т-4, Т-5 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП 1 | нд | количество ячеек | нд | единиц | Т-6 | нд | нд | нд | количество ячеек | нд | единиц | Т-6 | нд | нд
2.2 | РП 2 | нд | количество ячеек | нд | единиц | Т-6 | нд | нд | нд | количество ячеек | нд | единиц | Т-6 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 0,4; 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ строительно монтажные работыВоздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ строительно монтажные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | ВЛ 1 | 6 | СИП-3 (3х70) | 1 | км (по трассе) | Л1-02 | 1929.53 | 2288.1421 | нд | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе | нд | км (по трассе) | Л-1, Л-2 | нд | нд
2 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ опорыВоздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ опоры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | ВЛ 1 | 6 | СИП-3 (3х70) | 1 | км (по трассе) | Л3-02 | 1262.83 | 1497.5328 | нд | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе | нд | км (по трассе) | Л-1, Л-2 | нд | нд
3 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ проводВоздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ провод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | ВЛ 1 | 6 | СИП-3 (3х70) | 1 | км (по трассе) | Л7-04 | 1529.52 | 1813.7884 | нд | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе | нд | км (по трассе) | Л-1, Л-2 | нд | нд
4 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ проектированиеВоздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ проектирование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | ВЛ 1 | нд | нд | нд | км (по трассе) | ПЗ-02 | нд | нд | нд | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе | нд | км (по трассе) | Л-1, Л-2 | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ строительно монтажные работыВоздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ строительно монтажные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | ВЛ 1 | нд | нд | нд | км (по трассе) | Л1-01 | нд | нд | нд | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе | нд | км (по трассе) | Л-1, Л-2 | нд | нд
6 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4кВ опоры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | ВЛ 1 | нд | нд | нд | км (по трассе) | Л3-01 | нд | нд | нд | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе | нд | км (по трассе) | Л-1, Л-2 | нд | нд
7 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4кВ провод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | ВЛ 1 | нд | нд | нд | км (по трассе) | Л7-26 | нд | нд | нд | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе | нд | км (по трассе) | Л-1, Л-2 | нд | нд
8 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ проектирование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1 | ВЛ 1 | нд | нд | нд | км (по трассе) | ПЗ-02 | нд | нд | нд | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе | нд | км (по трассе) | Л-1, Л-2 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5599.4633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ 1 цепь №1 | 6 | АСБ 3х240мм2 |  | км (по трассе) | К1-08 | 4753.14 | 0 | нд | марка (количество жил, сечение и материал жилы) | нд | км (по трассе) | К-1, К-2 | нд | нд
1.2 | КЛ 1 цепь №2 | 7 | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) | К1-08 |  | 0 | нд | марка (количество жил, сечение и материал жилы) | нд | км (по трассе) | К-1, К-2 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | КЛ 2 | нд | марка (количество жил, сечение и материал жилы) | нд | км (по трассе) | К-1, К-2 | нд | нд | нд | марка (количество жил, сечение и материал жилы) | нд | км (по трассе) | К-1, К-2 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | КЛ 1 | нд | количество цепей, прокладка в траншее | нд | км (по трассе) | К-3 | нд | нд | нд | количество цепей, прокладка в траншее | нд | км (по трассе) | К-3 | нд | нд
2.2 | КЛ 2 | нд | количество цепей, прокладка в траншее | нд | км (по трассе) | К-3 | нд | нд | нд | количество цепей, прокладка в траншее | нд | км (по трассе) | К-3 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ 1 | нд | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | нд | км | К-4 | нд | нд | нд | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | нд | км | К-4 | нд | нд
3.2 | КЛ 2 | нд | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | нд | км | К-4 | нд | нд | нд | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | нд | км | К-4 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | КЛ 1 | нд | нд | нд | км (по трассе) | П-5 | нд | нд | нд | нд | нд | км (по трассе) | П-5 | нд | нд
4.2 | КЛ 2 | нд | нд | нд | км (по трассе) | П-5 | нд | нд | нд | нд | нд | км (по трассе) | П-5 | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах 2025 года), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 5599.4633 | 0
2 | НДС 20% | 1119.8927 | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 6719.356 | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС)
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2)
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2)
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе:
7.1 | ОФПРd 2)
7.2 | ОФПРd+1 4)
7.3 | ОФПРd+2 4)
… | …
7.(b-d+1) 4) | ОФПРb 3)
7.(b-d+2) | ОФПРb+ 3)
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики